ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА

ПРОГРАММА

Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МОУ Умлеканской СОШ

Амурской области Зейского района

с.Умлекан- 2013

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В МОУ УМЛЕКАНСКОЙ СОШ

ЗЕЙСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕНА

Приказом от 11.01.2013 г. № 1-1Д

- Раздел 1. Общая информация

1.1. Общие сведения об организации

Наименование организации __муниципальное общеобразовательное учреждение

Умлеканская средняя общеобразовательная школа Зейского района __

Организационно-правовая форма _учреждение

Отраслевая принадлежность __образовательная деятельность ____________

ИНН _2815003021                                            ___________________________

Адрес _676316, Амурская обл., Зейский р-он, с.Умлекан, ул. Почтовая, 2

Ф.И.О. директора Михайличенко Г.В. _________________

Тел./факс _8(41658) 46-517

E-mail umlek@mail.ru

Ф.И.О. ответственного за энергосбережение директор школы Михайличенко Г.В.

1.2. Сведения об объектах организации (здания, строения, сооружения)

Общее количество ___1 здание  ___________________________________________

Общая площадь объектов __933,7  кв. м  __________________________________

Общее количество работающих ___26_____________________________________

Наличие приборов учета по всем видам энергоресурсов школа – счетчик

потребления электороэнергии

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.) оперативное упраление

Размер арендной платы (тыс. руб.) _нет___________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных _______нет ________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ____нет____________________

- Раздел 2. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МОУ Умлеканской СОШ |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик, координатор программы | директор школы |
| Разработчик программы | директор школы |
| Исполнители мероприятий программы | директор школы |
| Цели программы | повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| Задачи программы | провести энергосберегающие мероприятия; оптимизировать потребление тепла и электроэнергии, холодной воды |
| Сроки реализации программы | 2013 – 2015 г. г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного бюджета, областного бюджета |

- Раздел 3. Анализ проблем. Цели и задачи программы.

Сроки реализации программы

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в школе является необходимым условием развития учреждения. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

Среди них основными являются следующие:

- наблюдаются потери энергии и ресурсов на стадии передачи и распределения тепловой энергии вследствие теплотрассы протяженностью более 800 м,устаревших батарей отопления, износа оконных блоков.

- обеспечение водой учреждения осуществляется централизованно, счётчиков учёта потребления воды не установлено,                                                                                                           -  устаревшее энергоемкое  технологическое оборудование школьной столовой (электороплита).

Основной целью  настоящей программы является:

- снижение удельных величин потребления топливно - энергетических ресурсов в школе.

Задачи программы:

- провести энергосберегающие мероприятия;

- оптимизировать потребление тепла и электроэнергии, холодной воды.                                                                          Срок реализации программы – 2013 – 2015 г. г.

- Раздел 4. Целевые показатели (индикаторы) в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| NN пп | Наименование показателя | Единица измере- ния | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем потребления электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | руб. | 108758 | 121181 |  |  |  |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | руб. | 1490140,58 | 1582215,91 |  |  |  |
| 3 | Объёмы потребления воды, в том числе: централизованная и техническая | руб. | 12286,32 | 15913,82 |  |  |  |
| 4 | Стоки | руб. | 21179,90 | 29893,60 |  |  |  |

- Раздел 5. Перечень мероприятий в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Мероприятие | Планируемая стоимость, руб. | Источник финансирования | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена старой электроплиты в школьной столовой | 40 тыс. | Местный бюджет | Август 2013 | Директор |
| 3 | Промывка системы отопления | 20 тыс. | Местный бюджет | Июнь – июль 2011 г. 2013-15г.г. | Директор, завхоз |
| 4 | Установка приборов учета холодной воды | 20 тыс. | Областной, местный бюджет | май – июль 2013 | Директор, завхоз |
| 5 | Ремонт и замена окон | 700 тыс. | Областной, местный бюджет | Июнь- август 2013-15г.г. | Директор, завхоз |
| 6 | Приобретение энергосберегающих ламп | 100 тыс. | Областной, местный бюджет | Июнь- август 2013-15г.г. | Директор, завхоз |
| 7 | Контроль за расходование электроэнергии |  |  | ежемесячно | Директор, завхоз |
| 8 | Контроль за расходование теплоэлектроэнергии |  |  | ежемесячно | Директор, завхоз |
| 9 | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии и воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной и иной техники | - |  | Сентябрь, январь | Директор |
| 10 | Инструктаж обучающихся классными руководителями о экономном расходовании электричества и воды. | - | - | В течение учебного года | Классные руководители |
| 11 | Рекомендации по направлению энергоэффективности - школьных проектов по вопросам энергоэффективности на сайте школы | - | - | В течение учебного года | Директор |
| 12 | Проведение уроков, классных часов по энергосбережению | - | - | В течение учебного года | Преподаватели, классные руководители |

Ожидаемые результаты

Таким образом, перечень мероприятий, направленных на электросбережение, позволит снизить расходы учреждения по отношению к предыдущему году.